## Zestawienie obiektów_całość
Zestawienie obiektów POSiR- przeglądy budowlane 2025
Lp. | Obiekt |  |  | Adres | Kubatura [m3] | Ilość kondygnacji *1) | Powierzchnia zabudowy [m2] | Powierzchnia dachu [m2] * 2) | Przegląd budowlany (roczny) | Przegląd budowlany (5-letni wraz z rocznym) | Inny rodzaj przeglądu* 3) | Rodzaj ogrzewania budynku * 4) | Instalacja gazowa | Wentylacja (grawitacyjna/ mechaniczna) | Data opracowania ostatniego przeglądu (rocznego, 5-letniego, innego) | Uwagi
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Zaplecze Sportowe, ul. Krańcowa 98, Poznań , Rafał Mortka (509 840 431)
| Budynek Sali Odpraw i Szkolenia Taktycznego Zawodników, obiekt 604 (Rycerska), budynek w konstrukcji murowanej |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 3: 3042.01; 4: N-1, P-1; 5: 914.45; 8: x; 10: cieplik; 12: mechaniczna
| Budynek Recepcji, obiekt 601, budynek w części administracyjnej w konstrukcji drewnianej, w części zaplecza technicznego w konstrukcji murowanej |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 8: x; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Budynek kuchni turystycznej, świetlicy (pub), budynek w konstrukcji murowanej, |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 5: 302.1; 8: x; 9: elektryczny; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Budynek sanitariatów, budynek w konstrukcji murowane |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 5: 252.1; 8: x; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Budynki bliźniacze, obiekt A1 domki (56-59, 62-64, 66-69, 70-73,76-79), budynki w konstrukcji drewnianej |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 5: 813.5; 8: x; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Budynki bliźniacze B1 domki (52-53, 54-55, 60-61, 74-75) w konstrukcji drewnianej |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 5: 593.4; 8: x; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Budynek mieszkalny 12-sto segmentowy, domki (29-51) w konstrukcji drewniane |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 5: 979.9; 8: x; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Budynek mieszkalny 7-dmio segmentowy, domki (10-23), budynek w konstrukcji drewniana |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 5: 567; 8: x; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Budynek mieszkalny 5-cio segmentowy, domki (24-28) budynki w konstrukcji drewnianej |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 4: N-1; 5: 321.1; 8: x; 10: cieplik; 12: grawitacyjna
| Plac zabaw |  |  | 2: ul. Krańcowa 98, Poznań; 7: x
Oddział Winogrady, os. Zwycięstwa 124, Poznań, Agnieszka Stachowiak (616 667 531)
| Pływalnia Winogrady |  |  | Os. Zwycięstwa 124, Poznań | 14000 | N – 1; P - 1 | 1978 | 1978 |  | x | elektryczny roczny zawierający : stacja transformatorowa, rozdzielnice oddziałowe niskiego napięcia, upsy, przeciwpożarowy wyłącznik prądowy, oświetlenie awaryjne, | cieplik |  | mechaniczna | roczny :31.7.24, 5 letni : 12.20
Stadion Miejski, ul. Bułgarska 17, Poznań, Piotr Kremski (509 840 725)
| Stadion |  |  | 2: ul. Bułgarska 17, Poznań; 3: 1300000; 5: 250000; 9: Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku
Oddział Rataje, os. Piastowskie 106a , Poznań, Mateusz Śpiączka (690 606 773)
| Skatepark i boiska do siatkówki plażowej |  |  | 2: Os. Piastowskie 106a, Poznań; 5: 4438.2; 8: x; 13: 31.09.2024
| Zespół Boisk Sportowych „Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  | 2: Osiedle Piastowskie 106a, Poznań; 5: 2500; 8: x; 13: 31.09.2024
| Plac zabaw i plac do street workoutu |  |  | 2: Osiedle Piastowskie 106a, Poznań; 5: 500; 8: x; 13: 31.09.2024
| Budynek główny wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie) |  |  | Osiedle Piastowskie 106a, Poznań | 6450 | N-2 | 1811 | papa |  | x |  | cieplik/węzeł cieplny |  | grawitacyjna/ mechaniczna | 31.09.2024
| Budynek starej chlorowni |  |  | 2: Osiedle Piastowskie 106a, Poznań; 3: budynek zamknięty, niedostępny, nieużytkowany, brak danych; 4: budynek zamknięty, niedostępny, nieużytkowany, brak danych; 5: budynek zamknięty, niedostępny, nieużytkowany, brak danych; 13: 31.09.2024; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Hala tenisowa o nawierzchni akrylowej |  |  | Osiedle Piastowskie 106a, Poznań | 2592 |  | 653.77 | membrana |  | x |  | gaz -paliwo stałe |  | grawitacyjna/ mechaniczna | 31.09.2024
| Recepcja kortów tenisowych, budynek kontenerowy |  |  | Osiedle Piastowskie 106a, Poznań | 442.71 | N-1 | 147.57 | papa |  | x |  | elektryczne |  | grawitacyjna/ mechaniczna | 31.09.2024
| Hala tenisowa o nawierzchni mączka (3 korty pod jednym dachem) |  |  | Osiedle Piastowskie 106a, Poznań | 7628.4 |  | 1716.53 | membrana |  | x |  | gaz -paliwo stałe |  | grawitacyjna/ mechaniczna | 31.09.2024
| Zespół zewnętrznych kortów tenisowych (3 korty o nawierzchni z mączki, boisko do padla, ścianka tenisowa) |  |  | 2: Osiedle Piastowskie 106a, Poznań; 8: x; 13: 31.09.2024
Oddział Atlantis, os. Batorego 101, Poznań, Agnieszka Kucharska (500 198 297)
| Pływalnia Atlantis |  |  | Os. Stefana Batorego 101, Poznań | 14150 | N- 1; P-1 | 1878.41 | 1000 m2 DS, pokrycie – papa, 879 m2 dach płaski – pokrycie papa | x |  | elektryczne 9-10/23.07.2024; przewodów kominowych 31.07.2024; przeciwpożarowy wyłącznik prądu 23.07.2024: odgromowy 9/10.07.2024 | cieplik |  | mechaniczna | przewodów kominowych 31.07.2024; przeciwpożarowy wyłącznik prądu 23.07.2024: elektryczne 9-10/23.07.2024; odgromowy 9/10.07.2024 | Przeglądy 2025: budowlany roczny, przewodów kominowych, elektryczny (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), przecipożarowego wyłącznika prądu (2 szt.)
Oddział Chwiałka, ul. Spychalskiego 34, Poznań, Paweł Mateja (510 861 494)
| Lodowisko (Hala + budynek) |  |  | ul. Żelazka 1, Poznań | 19367 | N – 2 | 3366 | membrana |  |  | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku | elektryczne / odzysk ciepła |  | mechaniczna | Półroczny/Roczny – listopad 2024 / 5 letni maj 2024
| Zespół budynków pływalni, sala sportowa i biura |  |  | ul. Spychalskiego 34, Poznań |  | N – 4; P – 1 | 3597.16 | papa |  |  | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku | cieplik |  | mechaniczna | 5 – letni czerwiec 2022 roczny – listopad 2024
| Szalet publiczny (magazyn) |  |  | 2: ul. Spychalskiego 34, Poznań; 4: N – 1; 5: ~64; 6: papa; 12: grawitacyjna; 13: 5 – letni czerwiec 2022 roczny – lipiec 2023; 14: WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA
| Trafostacja |  |  | ul. Spychalskiego 34, Poznań |  | N – 1 | ~90 | papa | x |  |  | cieplik |  | grawitacyjna | 5 – letni czerwiec 2022 roczny – lipiec 2024
| Hala B |  |  | ul. Spychalskiego 36, Poznań | 11467 | N – 1 | 1506.52 | papa | x |  |  | cieplik |  | mechaniczna | 5 – letni czerwiec 2022 roczny – lipiec 2024
| Hala C |  |  | ul. Spychalskiego 38, Poznań | 13221 | N – 1 | 1567.21 | papa | x |  |  | cieplik |  | mechaniczna | 5 – letni czerwiec 2022 roczny – lipiec 2024
| Zespół basenów odkrytych (basen duży, średni, wraz ze zjeżdżalnią brodzik, trybuna basenu, trybuna boiska do siatkówki itp.) |  |  | 2: ul. Spychalskiego 34, Poznań; 4: nie dotyczy; 6: papa; 7: x; 13: 5 - letni lipiec 2023 roczny lipiec 2024
| Kasa letnia |  |  | 2: ul. Spychalskiego 34; 4: N – 1; 6: papa; 7: x; 12: grawitacyjna; 13: 5 letni – czerwiec 2022 roczny – lipiec 2024
| Stadion im. E. Szyca | Stadion im. E. Szyca (JEŚLI CHWIAŁKA NIE ZGŁOSIŁA) | Stadion im. E. Szyca (JEŚLI CHWIAŁKA NIE ZGŁOSIŁA) | 2: ul. Olimpijska, Poznań; 5: ~ 65600; 13: 5 – letni maj 2021 Półroczny/Roczny – maj 2023 / listopad 2023; 14: WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA
| Hala gier sportowych z zapleczem bud. D |  |  | ul. Droga Dębińska 10 C, Poznań | 35872 | N – 3; P – 1 | 2493 | papa |  |  | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku | cieplik |  | mechaniczna | Półroczny/Roczny – maj 2024 / listopad 2024
| Tor przeszkód |  |  | 2: ul. Spychalskiego 34, Poznań; 8: x; 13: Roczny – lipiec 2024
| Krzyż papieski |  |  | 2: ul. Żelazka 1, Poznań; 8: x; 13: Roczny – lipiec 2024
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań, Joanna Jańczak (504 206 522)
| Budynek administracyjno-biurowy |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | 436.8 | N-1 | 100.74 | 127 | x |  |  | cieplik |  | grawitacyjna + mechaniczna | 31-07-2024 roczny i pięcioletni
| Budynek główny z zapleczem szatniowo- sanitarnym |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | 1869.3 | N-2 | 419.5 | 268.2 |  | x |  | cieplik |  | grawitacyjna + mechaniczna | 31-07-2024 roczny
| Stadion wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  | 2: ul. Gdańska 1, Poznań; 8: x; 13: 31-07-2024 roczny
| Kort ziemny |  |  | 2: ul. Gdańska 1, Poznań; 8: x; 13: 31-07-2024 roczny
| Plac zabaw z siłownią zewnętrzną |  |  | 2: ul. Gdańska 1, Poznań; 8: x; 13: 31-07-2024 roczny
| zaplecze techniczno-magazynowe, magazyny, garaże |  |  | 2: ul. Gdańska 1, Poznań; 4: N-1; 5: 75; 6: DS blacha; 8: x; 13: 31-07-2024 roczny
| Budynek administracyjno-szatniowy |  |  | 2: ul. Harcerska 5, Poznań; 7: x; 10: gazowe; 11: tak; 12: grawitacyjna + mechaniczna; 13: 31-07-2024 roczny i pięcioletni
| Budynek rozdzielni |  |  | ul. Harcerska 5, Poznań | 26.6 | N-1 | 9.86 |  |  | x |  | elektryczne |  | grawitacyjna | 31-07-2024 roczny
| Stadion wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  | 2: ul. Harcerska 5, Poznań; 8: x; 9: elektryczny; 13: 31-07-2024 roczny; 14: pomiary elektryczne/ochronne (przewodów w słupach i w ziemi, rezystancje izolacji pętli zwarcia, rezystancje uziomów) oraz natężenia oświetlenia stadionowego
| zaplecze techniczno-magazynowe, magazyny, garaże |  |  | 2: ul. Harcerska 5, Poznań; 3: 184.35; 4: N-1; 5: 73.75; 6: 73.75; 7: x; 13: 31-07-2024 roczny i pięcioletni
| Zaplecze szatniowe wykonane w technologii kontenerowej |  |  | 2: ul. Harcerska 5, Poznań; 3: 221.25; 4: N-1; 5: 88.5; 6: 88.5; 8: x; 13: 31-07-2024 roczny
| Pawilon parkingowy |  |  | 2: ul. Bydgoska, Poznań; 3: 434.03; 4: N-1; 5: 114.31; 6: 116; 7: x; 13: 31-07-2024 roczny i pięcioletni
Dział Gospodarowania Nieruchomościami, Michał Krzyżański (512 031 073)
| Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | ul. Nad Jeziorem 21 | 460 | N-1 | 131.07 | 131.07 | x |  | kominowy /wentylacyjny | elektryczne | NIE | grawitacyjna
| Budynek WOPR (OW Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | ul. Golęcinska 27 | brak danych | N-1 | 274 | 274 | x |  | kominowy /wentylacyjny | elektryczne | NIE | grawitacyjna | brak
| Budynek węzła cieplnego | Sala judo | Sala judo | ul. Droga Dębińska 12, Poznań | brak danych | N-1 | 32 | 32 | x |  | kominowy /wentylacyjny | brak | NIE | grawitacyjna
| Budynek hali sportowej |  |  | ul. Droga Dębińska 12, Poznań | brak danych | N-1 | 557 | 557 | x |  | kominowy /wentylacyjny | brak danych |  | grawitacyjna
| Boisko piłkarskie |  |  | ul. Droga Dębińska 12, Poznań |  | nie dotyczy | 9684 |  | x |  |  | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy |  | płyta boiska bez przenośnych trybun
| Budynek recepcji (Camping Strzeszynek ) |  |  | 2: ul. Koszalińska 32; 4: N-2; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 10: kominek na drewno; 11: NIE; 13: przegląd roczny: 29.05.2016
| Budynek kuchni letniej - sanitariaty (Camping Strzeszynek) |  |  | 2: ul. Koszalińska 32; 4: N-1; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 11: NIE; 13: przegląd roczny: 29.05.2016
| Pawlion sanitariatów (Camping Strzeszynek) |  |  | 2: ul. Koszalińska 32; 4: N-1; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 11: NIE; 13: przegląd roczny: 29.05.2016
| Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 2: ul. Koszalińska 32; 4: N-1; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 11: NIE; 13: przegląd roczny: 29.05.2016
| Domek campingowy typu Tramp 30 (Camping Strzeszynek ) |  |  | 2: ul. Koszalińska 32; 4: N-1; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 11: NIE; 13: przegląd roczny: 29.05.2016
| Domek campingowy typu Vagus (Camping Strzeszynek) |  |  | 2: ul. Koszalińska 32; 4: N-1; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 11: NIE; 13: przegląd roczny: 29.05.2016
| Budynek Restauracji (OW Rusałka) |  |  | ul. Golęcińska 27 |  | N-1 |  |  | x |  | kominowy /wentylacyjny/elektryczny/gazowy | gazowe | TAK | mechaniczna | przegląd roczny: 30.06.2024
| Budynek Piach- Baru (OW Rusałka) |  |  | 2: ul. Golęcińska 27; 4: N-1; 5: 112,82 m2 (pow. użytkowa); 7: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 13: przegląd roczny: 30.06.2024
| Budynek sanitariatów (OW Rusałka) |  |  | 2: ul. Golęcińska 27; 4: N-1; 7: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 11: NIE; 13: przegląd roczny: 30.06.2024
| Budynek "Szkwał" (Plaża Parkowa - Kiekrz) |  |  | 2: ul. ks. E. Nawrota 14; 4: N-1; 5: 511,21 m2; 7: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 13: przegląd roczny: 03.12.2024
| Budynek świetlicy Kiekrz |  |  | ul. Wilków Morskich 31 | 456,24 m3 | N-1 | 195,05 m2 |  | x |  | kominowy /wentylacyjny/elektryczny | pompa ciepła | NIE | grawitacyjna | nowy budynek oddany do użytku w 2024
| Budynek nr 1 Stanica Wodna (OW Strzeszynek ) |  |  | 2: ul. Koszalińska 15; 3: 209,77 m3; 4: N-1; 5: 78,42 m2; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 13: przegląd roczny: 29.06.2020
| Budynek nr 2 Stanica Wodna (OW Strzeszynek ) |  |  | 2: ul. Koszalińska 15; 3: 104,65 m3; 4: N-1; 5: 44,26 m2; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 13: przegląd roczny: 29.06.2020
| Budynek Restauracji Oaza (OW Strzeszynek) |  |  | 2: ul. Koszalińska 15; 4: N-1, P-1; 5: 799,88 m2 (pow. użytkowa); 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny/gazowy; 11: TAK; 13: przegląd roczny: 29.06.2020
| Budynek Motelu |  |  | 2: ul. Koszalińska 15; 4: N-2,; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny/gazowy; 13: przegląd roczny: 29.06.2020
| Budynek administracyjny przy Motelu i parking zadaszony - Galeria ABC (OW Strzeszynek) |  |  | 2: ul. Koszalińska 15; 4: N-1; 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny; 13: przegląd roczny: 29.06.2020
| Budynek szatni letniej |  |  | 2: ul. Koszalińska 15; 4: N-1; 5: 314,40 m2 (pow. użytkowa); 8: x; 9: kominowy /wentylacyjny/elektryczny/gazowy; 13: przegląd roczny: 29.06.2020
| Pomost - Molo (OW Rusałka) |  |  | 2: ul. Golęcińska 27; 3: nie dotyczy; 4: nie dotyczy; 8: x; 10: nie dotyczy; 11: nie dotyczy; 12: nie dotyczy
| Plac zabaw (OW Rusałka) |  |  | ul. Golęcińska 27 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Siłownia zewnętrzna (OW Rusałka) |  |  | ul. Golęcińska 27 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Plac zabaw (OW Strzeszynek) |  |  | ul. Koszalińska 15 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Siłownia zewnętrzna ze strefa streetworkout (OW Strzeszynek) |  |  | ul. Koszalińska 15 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Plac zabaw (OW Krzyżowniki) |  |  | ul. Nad Jeziorem 21 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Siłownia zewnętrzna (OW Krzyżowniki) |  |  | ul. Nad Jeziorem 21 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Strefa streetworkout (OW Krzyżowniki) |  |  | ul. Nad Jeziorem 21 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Plac zabaw (Plaża Parkowa) |  |  | ul. ks. E. Nawrota 14 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Siłownia zewnętrzna (Plaża Parkowa w Kiekrzu) |  |  | ul. ks. E. Nawrota 14 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Strefa streetworkout (Plaża Parkowa w Kiekrzu) |  |  | ul. ks. E. Nawrota 14 | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | x |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd: 22.04.2024
| Wiata paleniskowa (Plaża Parkowa w Kiekrzu) |  |  | 2: ul. ks. E. Nawrota 14; 3: nie dotyczy; 4: nie dotyczy; 8: x; 10: nie dotyczy; 11: nie dotyczy; 12: nie dotyczy
| Wiata paleniskowa (OW Strzeszynek ) |  |  | 2: ul. Koszalińska 15; 3: nie dotyczy; 4: nie dotyczy; 8: x; 10: nie dotyczy; 11: nie dotyczy; 12: nie dotyczy
| Wiata (OW Krzyżowniki) |  |  | 2: ul. Nad Jeziorem 21; 3: nie dotyczy; 4: nie dotyczy; 8: x; 10: nie dotyczy; 11: nie dotyczy; 12: nie dotyczy
| Domki typy MIK (OW Strzeszynek |  |  | ul. Koszalińska 15 | brak danych | N-2 |  |  |  | x | kominowy /wentylacyjny/elektryczny |  | NIE | grawitacyjna | przegląd roczny : 29.06.2020
Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, Poznań, Jarosław Forycki (502 622451)
| Budynek Obsługi Imprez | Budynek Obsługi Imprez | Budynek Obsługi Imprez | ul. Wiankowa 3, Poznań | 14570 | N-2, N-5, P-1 | 2503.4 |  |  |  | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku | cieplik/ elektryczne | tak | mechaniczna
| Budynek Główny Obsługi Imprez ob. 302 | Budynek Główny Obsługi Imprez ob. 302 | Budynek Główny Obsługi Imprez ob. 302 | ul. Wiankowa 3 | 13500 | N-2; P-1 | 2272.5 |  | roczny |  | kominowy /wentylacyjny | cieplik | tak | mechaniczna
| Wieża sędziowska ob. 301 | Wieża sędziowska ob. 301 | Wieża sędziowska ob. 301 | ul. Wiankowa 3 | 1070 | N-5 | 230.9 |  | roczny |  | kominowy /wentylacyjny |  | nie dotyczy | mechaniczna
| Trybuny Stałe ob. 303 | Trybuny Stałe ob. 303 | Trybuny Stałe ob. 303 | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 4: N-1; P-1; 7: x; 10: cieplik / elektryczne; 12: mechaniczna
| HANGAR | HANGAR | HANGAR | ul. Wiankowa 3, Poznań | 23110 | N-2 | 2515 |  |  |  | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku | cieplik | tak | mechaniczna
| Pawilon Multimedialny | Pawilon Multimedialny | Pawilon Multimedialny | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 3: 4250; 4: N-5; 5: 858; 7: x; 10: cieplik; 12: mechaniczna/ grawitacyjna
| Budynki Stacji Transformatorowych (3 budynki) | Budynki Stacji Transformatorowych | Budynki Stacji Transformatorowych | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 4: N-1; 7: x; 12: mechaniczna / grawitacyjna
| Amfiteatr | Amfiteatr | Amfiteatr | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 4: N-1; 5: 370; 7: x
| Hala Judo | Hala Judo | Hala Judo | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 4: N-1; 7: x; 10: cieplik; 12: mechaniczna
| Budynek Zaplecza sanitarnego kąpieliska | Budynek Zaplecza sanitarnego kąpieliska | Budynek Zaplecza sanitarnego kąpieliska | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 4: P-1; 7: x; 12: mechaniczna
| Most na rzece Cybinie | Most na rzece Cybinie | Most na rzece Cybinie | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 7: x
| Wiadukt nad torami kolejki dziecięcej | Wiadukt nad torami kolejki dziecięcej | Wiadukt nad torami kolejki dziecięcej | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 7: x
| BOWLING (mala architektura) | BOWLING | BOWLING | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 7: x
| Pawilon Strażnicy | Pawilon Strażnicy | Pawilon Strażnicy | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 3: 96.075; 4: N-1; 5: 26.25; 7: x; 10: elektryczne
| Trybuna na skarpie | Plac na skarpie wraz z trybunami | Plac na skarpie wraz z trybunami | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 3: 1702.4; 5: 1013.6; 7: x; 10: cieplik; 12: mechaniczna
| Budynek magazynowy |  |  | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 3: 3299.5; 4: N-1; 5: 577.82; 7: x; 12: grawitacyjna
| Jaz spiętrzający |  |  | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 7: x
| Konstrukcje żelbetowe wzdłuż Jeziora Maltańskiego |  |  | 2: ul. Wiankowa 3, Poznań; 7: x
Oddział Kasprowicza, ul. Jarochowskiego, Andrzej Grudziński (501 503 874)
| Pływalnia Rataje, os Piastowskie 55a |  |  | os. Piastowskie 55a, Poznań | 16500 | N-1 P-1 | 2300 | 2300 |  |  | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku | cieplik |  | mechaniczna | 2024
| Budynek kasy | ul. Jarochowskiego 5-5a | Budynek kasy | ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań |  | N-1 | 11.6 | 11.6 | x |  |  | elektryczne |  | grawitacyjna | 2024
| Budynek techniczny | ul. Jarochowskiego 5-5a | Budynek techniczny | ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań | 1497.23 | N-1 P-1 | 285.23 | 285.23 | x |  |  | elektryczne |  | grawitacyjna | 2024
| Budynek główny szatniowo -socjalny | ul. Jarochowskiego 5-5a | Budynek główny szatniowo -socjalny | ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań | 2515.92 | N-1 | 854.37 | 854.37 | x |  |  | elektryczne |  | grawitacyjna | 2024
| Zespół basenów odkrytych | ul. Jarochowskiego 5-5a | Zespół basenów odkrytych | 2: ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań; 7: x; 10: nie dotyczy; 13: 2024
| Budynek zaplecza technicznego + hala sportów walki |  |  | ul. Reymonta 35, Poznań |  | N-1 P-1 | 782.52 | 782.52 | x |  |  | gazowe |  | grawitacyjna/ mechaniczna | 2024 | piec gazowy znajduje się na terenie przychodni,
Oddział Golęcin, ul. Warmińska 1, Kamil Szulc (501 387 602)
| Budynek wczasowo-szkoleniowy "Wenus" |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 9100; 4: P-4; 5: 2725; 6: 2725; 11: tak; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek wczasowo-szkoleniowy "Polonia" |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 4335; 4: P-3; 5: 1019; 6: 1019; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek wczasowo-szkoleniowy "Olimpia" |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 4335; 4: P-3; 5: 1019; 6: 1019; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek wczasowo-szkoleniowy "Merkury" część biurowa |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 3548; 4: P-2; 5: 733.39; 6: 733.39; 11: tak; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek wczasowo-szkoleniowy "Merkury" stołówka |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 9734; 4: P-2; 5: 1910.39; 6: 1910.39; 11: tak; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Hala Sportowa |  |  | ul. Chojnicka 35, Poznań | 6585.3 | P-1 | 1072.05 | membrana |  |  | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku + elektryczny (i pomiary elektryczne) | gazowe | tak
| Budynek warsztatowo-garażowy |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 1803; 4: P-1; 5: 324.92; 6: 324.92; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek wczasowo-szkoleniowy "Domki Ciechanowski" 4szt. przeznaczone do rozbiórki zgodnie z protokołem - zakaz wstępu |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 5470; 4: P-2; N-1; 5: 1130.2; 6: DS. dachówka; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek wczasowo-szkoleniowy - domki campingowe drewniane 3szt. przeznaczone do rozbiórki zgodnie z protokołem - zakaz wstępu |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 265.59; 4: P-1; 5: 49.65; 6: 49.65; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek wczasowo-szkoleniowy - domki campingowe murowane 7szt. |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 774.69; 4: P-1; 5: 147.98; 6: 147.98; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek administracyjno-gospodarczy - ogniwo konne |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 2832; 4: P-1; 5: 810.42; 6: 810.42; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek gospodarczy nr 1 |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 4: P-1; 5: 61.83; 6: 61.83; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek stacji uzdatniania wody |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 4: P-1; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek hydrofornii |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 91.88; 4: P-1; 5: 21.32; 6: 21.32; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek gazowni |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 4: P-1; 5: 28.1; 6: 28.1; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek gospodarczy nr 2 |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 4: P-1; 5: 2.68; 6: 2.68; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek stacji telekomunikacyjnej obiekt nietrwale połączony z gruntem |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 4: P-1; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek agregatorowni |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 250; 4: P-1; 5: 45.32; 6: 45.32; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek stacji transformatorowej |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 73; 4: P-1; 5: 22.8; 6: 22.8; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek gospodarczy nr 3 |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 4: P-1; 5: 13.81; 6: 13.81; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek ujęcia wody z jeziora przeznaczony do rozbiórki |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 91.03; 4: P-1; 5: 27.64; 6: 27.64; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek handlowy - kiosk spożywczy |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 74.63; 4: P-1; 5: 24.14; 6: 24.14; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek handlowy - kiosk ruchu |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 115; 4: P-1; 5: 35.88; 6: 35.88; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek WC |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 39.01; 4: P-1; 5: 17.04; 6: 17.04; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek oczyszczalni scieków wraz z częścią technologiczną i zbiornik na czystą wodę |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 290; 4: P-1; 5: 34.08; 6: 34.08; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Portiernia |  |  | 2: ul. Chojnicka 35, Poznań; 3: 76; 4: P-1; 5: 19.94; 6: 19.94; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek administracyjno-hotelowy wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie) | budynek administracyjno-hotelowy, Hotel TS OLIMPIA | budynek administracyjno-hotelowy, Hotel TS OLIMPIA | ul. Warmińska 1, Poznań | 8355.49 | N-1; P-2; P-3 | 976 | 976 | x |  | elektryczny (pomiary oświetlenia) | olejowe |  | grawitacyjna
| Budynek hotelowy DC "G" i "H" | budynek hotelowy DC "G" i "H" | budynek hotelowy DC "G" i "H" | ul. Warmińska 1, Poznań | 2667.1 | P-2; N-1 | 829.12 | DS. dachówka | x |  | elektryczny (pomiary oświetlenia) | olejowe |  | grawitacyjna
| Stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (trybuny,tablica wyników, pawilon prasowy) | pawilon prasowy- stadion centralny | pawilon prasowy- stadion centralny | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 70.8; 4: P-1; 5: 9248; 7: x
| Budynek WC przy stadionie żużlowym | budynek WC - stadion centralny | budynek WC - stadion centralny | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 367; 4: P-1; 5: 97.8; 6: 97.8; 7: x
| Budynek kasowy przy stadionie żużlowym (zespół 4 kas biletowych) |  |  | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 73.2; 4: P-1; 5: 26.8; 6: 26.8; 7: x
| Stadion LA wraz infrastrukturą towarzyszącą (trybuny, oświetlenie) | boisko LA nawierzchnia trawiasta | boisko LA nawierzchnia trawiasta | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 5: 6611; 7: x
| Magazyn urządzeń elektronicznych rotunda przy stadionie LA | magazyn urządzeń elektronicznych rotunda przy stadionie LA | magazyn urządzeń elektronicznych rotunda przy stadionie LA | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 303; 4: P-1; 5: 64; 6: 64; 7: x
| Budynek magazynowy przy stadionie LA | budynek magazynowy-LA | budynek magazynowy-LA | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 5: 301.32; 7: x
| Budynek WC przy stadionie LA | budynek WC podwójne przy stadionie LA | budynek WC podwójne przy stadionie LA | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 65.2; 4: P-1; 5: 62; 6: 62; 7: x
| Stadion rozgrzewkowy wraz infrastrukturą towarzyszącą (trybuny, oświetlenie) | boisko LA skocznie i bieżnia | boisko LA skocznie i bieżnia | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 5: 10631; 7: x
| Budynek szatniowo-sanitarny w technologii kontenerowej przy stadionie rozgrzewkowym | wieże oświetleniowe stadion LA | wieże oświetleniowe stadion LA | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 7: x; 10: elektryczne
| Budynek sterowni elektronicznej (wieża) przy stadionie LA | budynek sterowni elektronicznej (wieża) przy stadionie LA | budynek sterowni elektronicznej (wieża) przy stadionie LA | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 677; 4: P-4; 5: 138.12; 6: 138.12; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Stacja transformatorowa I - stadion K-216 | stacja transformatorowa I - stadion K-216 | stacja transformatorowa I - stadion K-216 | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 154; 4: P-1; 5: 50; 6: 50; 8: x
| Stacja transformatorowa II - stadion K-316 | stacja transformatorowa II - stadion K-316 | stacja transformatorowa II - stadion K-316 | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 359; 4: P-1; 5: 96; 6: 96; 8: x
| Stacja transformatorowa (polowa) K-216 | stacja transformatorowa (polowa) K-216 | stacja transformatorowa (polowa) K-216 | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 18.03; 4: P-1; 8: x
| Budynek WC pływalni letniej | budynek WC pływalni letniej | budynek WC pływalni letniej | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 65.2; 4: P-1; 5: 19.6; 6: 19.6; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek administracyjny pływalni letniej | budynek administracyjny pływalni letniej | budynek administracyjny pływalni letniej | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 156; 4: P-1; 5: 69.6; 6: 69.6; 7: x
| Pływalnia letnia (pow. Basenów) – baseny rybne | pływalnia letnia (pow. basenów) | pływalnia letnia (pow. basenów) | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 5: 3850; 7: x
| Budynek hotelowy DC "L" i "M" – wyłączony z użytkowania | budynek hotelowy DC "L" i "M" | budynek hotelowy DC "L" i "M" | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 1624; 4: P-2; N-1; 5: 441; 6: DS. dachówka; 14: WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA
| Budynek energetyczny/hala tenisowa/ obecnie magazyn | budynek energetyczny/hala tenisowa/ | budynek energetyczny/hala tenisowa/ | 2: ul. Warmińska 1, Poznań; 3: 15800.96; 4: P-1; 5: 1628.35; 6: 1628.35; 7: x; 14: SAMOWOLA BUDOWLANA, BRAK LEGALIZACJI
Wyjaśnienie: 1)- Ilość kondygnacji- podajemy ilość kondygnacji nadziemnych, np. N- 3 oraz ilość kondygnacji podziemnych, np. P- 1; 2)- Powierzchnia dachu- podajemy przy dachach płaskich tą samą wartość co powierzchnia zabudowy; przy dachach stromych zaznaczamy DS i wpisujemy rodzaj pokrycia- papa, dachówka, gont papowy, blacha, itp.; 3)- Inny rodzaj przeglądu- np. budynek wielkogabarytowy- konieczność wykonania przeglądu 2 razy do roku (powierzchnia zabudowy 2000,00 m2 bez względu na powierzchnię dachu, obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000,00 m2); 4)- Ogrzewanie budynku- cieplik, ogrzewanie gazowe (butla gazowa, gaz ziemny), ogrzewanie na paliwo stałe. | bar: 2 to 12

## Zestawienie obiektów_postępowan
Zestawienie obiektów DGN
Lp. | Obiekt |  |  | Adres (Poznań) | Kubatura [m3] | Liczba kondygnacji | Powierzchnia zabudowy [m2] | Powierzchnia dachu | Rodzaj ogrzewania budynku | Instalacja gazowa | Wentylacja (grawitacyjna/ mechaniczna) | Uwagi
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pawilon socjalny (OW Krzyżowniki) | Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 9: TAK/NIE; 11: nr ewidencyjny budynku: 306401_1.0022.AR_01.1.5_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
2 | Plac zabaw (OW Krzyżowniki) |  |  | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 11: CKOB/WKP/2024/14442
3 | Siłownia zewnętrzna (OW Krzyżowniki) |  |  | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 11: CKOB/WKP/2024/14459
4 | Strefa streetworkout (OW Krzyżowniki) |  |  | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 11: CKOB/WKP/2024/14463
5 | Wiata paleniskowa (OW Krzyżowniki) |  |  | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 11: brak książki obiektu budowlanego
6 | Budynek toalet (pawilon sanitarny) (OW Krzyżowniki) |  |  | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 11: brak nr ewidencyjnego budynku, brak książki obiektu budowlanego
7 | Przystań żeglarska (dwa pomosty pływające) (OW Krzyzowniki) |  |  | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 11: brak książki obiektu budowlanego
8 | Molo (OW Krzyżowniki) |  |  | 3: ul. Nad Jeziorem 21; 11: brak książki obiektu budowlanego
9 | Pomost - Molo (OW Rusałka) |  |  | 3: ul. Golęcińska 27; 11: CKOB/WKP/2024/14485
10 | Plac zabaw (OW Rusałka) |  |  | 3: ul. Golęcińska 27; 11: CKOB/WKP/2024/14545
11 | Siłownia zewnętrzna (OW Rusałka) |  |  | 3: ul. Golęcińska 27; 11: CKOB/WKP/2024/14484
12 | Budynek Restauracji (OW Rusałka) |  |  | 3: ul. Golęcińska 27; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0020.AR_24.3/1.7_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
13 | Budynek Piach-Baru (OW Rusałka) |  |  | 3: ul. Golęcińska 27A; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0020.AR_24.3/1.6_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
14 | Budynek toalet (OW Rusałka) |  |  | 3: ul. Golęcińska 27; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0020.AR_24.3/1.2_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
15 | Budynek WOPR (OW Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | 3: ul. Golęcinska 27B; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0020.AR_24.3/1.5_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
16 | Slip wraz z pomostem technicznym (OW Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | 3: ul. Golęcinska 27; 11: brak książki obiektu budowlanego
17 | Budynek nr 2 Stanica Wodna (OW Strzeszynek ) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.22_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
18 | Budynek nr 1 Stanica Wodna (OW Strzeszynek ) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: brak nr ewidencyjnego budynku, papierowa książka obiektu budowlanego
19 | Budynek szatni letniej z sanitariatami |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.2_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
20 | Budynek Restauracji Oaza (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.1_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
21 | Budynek Motelu |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.11_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
22 | Galeria ABC (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.13_BUD
23 | Budynek administracyjny z zadaszonym parkingiem przy Galerii ABC (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.21_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
24 | Plac zabaw (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: CKOB/WKP/2024/14482
25 | Siłownia zewnętrzna ze strefą streetworkout (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: CKOB/WKP/2024/14483
26 | Boisko asfaltowe do koszykówki (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: brak książki obiektu budowlanego
27 | Boisko asfaltowe do siatkówki (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: brak książki obiektu budowlanego
28 | Wiata paleniskowa (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: brak książki obiektu budowlanego
29 | Domek nr 1 typu MIK (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.14_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
30 | Domek nr 2 typu MIK (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.15_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
31 | Domek nr 3 typu MIK (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.16_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
32 | Domek nr 4 typu MIK (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.17_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
33 | Domek nr 5 typu MIK (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.18_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
34 | Domek nr 6 typu MIK (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.19_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
35 | Domek nr 7 typu MIK (OW Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 15; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.12/4.20_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
36 | Budynek recepcji (Camping Strzeszynek ) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.9_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
37 | Pawlion sanitariatów (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.6_BUD, papierowa ksiażka obiektu budowlanego
38 | Bliźniaczy domek campingowy (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.5_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
39 | Bliźniaczy domek campingowy (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.4_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
40 | Bliźniaczy domek campingowy (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.3_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
41 | Bliźniaczy domek campingowy (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.2_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
42 | Bliźniaczy domek campingowy (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.1_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
43 | Domek campingowy typu Vagus 2-lokalowy (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_01.14/1.10_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
44 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.2_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
45 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.1_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
46 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.3_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
47 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.10_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
48 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.4_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
49 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.5_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
50 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.6_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
51 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.8_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
52 | Domek campingowy typu Tramp 20 (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.9_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
53 | Domek campingowy typu Tramp 30 - Bar (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.7_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
54 | Budynek kuchni letniej - sanitariaty (Camping Strzeszynek) |  |  | 3: ul. Koszalińska 32; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0025.AR_08.7.16_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
55 | Budynek "Szkwał" (Plaża Parkowa - Kiekrz) |  |  | 3: ul. ks. E. Nawrota 14; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0027.AR_10.546/1.1_BUD, papierowa książka obiektu budowlanego
56 | Plac zabaw (Plaża Parkowa) |  |  | 3: ul. ks. E. Nawrota 14; 11: CKOB/WKP/2024/14491
57 | Siłownia zewnętrzna (Plaża Parkowa w Kiekrzu) |  |  | 3: ul. ks. E. Nawrota 14; 11: CKOB/WKP/2024/14496
58 | Wiata paleniskowa (Plaża Parkowa w Kiekrzu) |  |  | 3: ul. ks. E. Nawrota 14; 11: brak książki obiektu budowlanego
59 | Slip (Plaża Parkowa w Kiekrzu, teren na ogrodzeniem) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | 3: ul. ks. E. Nawrota 14; 11: brak książki obiektu budowlanego
60 | Pomost dla służb ratowniczych (Plaża Parkowa w Kiekrzu, teren na ogrodzeniem) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | 3: ul. ks. E. Nawrota 14; 11: brak książki obiektu budowlanego
61 | Pomost przy kapielisku (Plaża Parkowa w Kiekrzu) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | 3: ul. ks. E. Nawrota 14; 11: brak książki obiektu budowlanego
62 | Budynek świetlicy Kiekrz |  |  | 3: ul. Wilków Morskich 31; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0027.AR_11.652/2.3_BUD, CKOB/WKP/2024/14499
63 | Budynek węzła cieplnego | Sala judo | Sala judo | 3: ul. Droga Dębińska 12; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0061.AR_09.4/16.9_BUD, CKOB/WKP/2024/14427
64 | Budynek hali sportowej |  |  | 3: ul. Droga Dębińska 12; 11: nr ewidencyjny budyku: 306401_1.0061.AR_09.4/16.4_BUD, CKOB/WKP/2024/14434
65 | Stadion piłkarski - płyta główna wraz z trybunami przenośnymi, masztami oświetleniowymi i inną infrastrukturą |  |  | 3: ul. Droga Dębińska 12; 11: CKOB/WKP/2024/14438